# Рекламационный акт

«____» __________20___ г.

Предприятие ______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Фактический адрес местонахождения предприятия______________________________________________________

Контактный телефон: _________________________ Контактное лицо: _____________________________________

Дополнительная контактная информация______________________________________________________________

Комиссия в составе: 1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

составили акт о том, что:

1. Насосный агрегат в составе: насос модель __________________, эл. двигатель серийный номер № ___________ мощностью ____ кВт, насос серийный номер № _________________ , приобретен у ООО (ИП) «__________________________________________» по накладной  № ____________от «____» ____________20__г.

2. При подготовке к работе по насосному агрегату выполнены следующие работы: __________________________  _________________________________________________________________________________________________

3. Внутренний диаметр подсоединяемого напорного трубопровода _________ мм.

4. Агрегат смонтирован и пущен в работу "______"______________20___г.

5. Напряжение сети, подключаемое к эл. двигателю по каждой фазе отдельно:

фаза А ____В, фаза В ____В, фаза С ____В

6. Потребляемый ток при работе эл. двигателя в составе агрегата под нагрузкой по каждой фазе отдельно:

фаза А _______ А, фаза В _______ А, фаза С _______ А.

7. Насосный агрегат управлялся пускозащитной аппаратурой типа ___________ с номинальным током расцепителя ___ ампер.

8. Температура окружающего воздуха: минимальная, _______ °С, максимальная, ______ °С

9. В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

10. Количество часов наработки насосного агрегата ___________ час.

11. В качестве перекачиваемой среды использовалась (указать какая: вода, вода с примесями, топливо, масло или другие жидкости)__________________________________________________________________________________

12.Температура перекачиваемой среды ________ С.

13.Параметры, с которыми работал насосный агрегат (по приборам):

Q (подача) _______ м3/час, Н (напор) ________ м.

14. Другие значимые параметры, о которых следует сообщить ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

15. Заключение (требование собственника: гарантийный ремонт, замена на новый, возврат денег, другое):

_________________________________________________________________________________________________

16. Удостоверение квалификации специалиста допуска по электробезопасности (копия документа прилагается):

ФИО ____________________________________ Орг. выдавшая док-т ______________________________________

Номер № _________________ дата выдачи ______________________ должность ____________________________

Дата проверки и группа по электробезопасности _______________________________________________________

Оборудование с механическими повреждениями гарантийному ремонту и обмену не подлежат. В случае признания ОТК завода – изготовителя оборудования исправным, расходы на осмотр и испытание оборудования возмещает заказчик.

М.П                    			Члены комиссии:

______________________       ______________________         ____________________________

Должность                                          	             Подпись                                                        	              Ф.И.О.

______________________        ______________________        ____________________________

Должность                                                           Подпись                                                         	              Ф.И.О.

______________________        ______________________       ____________________________

Должность                                          	              Подпись                                                         	               Ф.И.О.