# Рекламационный акт

«____» __________20  г.

Предприятие ______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Фактический адрес местонахождения предприятия______________________________________________________

Контактный телефон: _________________________ Контактное лицо: _____________________________________

Дополнительная контактная информация______________________________________________________________

Комиссия в составе: 1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

составили акт о том, что:

1. Агрегат в составе: насос __________________, эл. двигатель зав. № ________________ мощностью ____ кВт, прот. часть. зав. № _________________ , получен в ООО «Саблайн Сервис» по накладной  № ____________от «____» _____________20__г, счету №__________________от «____» ________________20__г.

2. При подготовке к работе по насосу выполнены следующие работы: _____________________________________  _________________________________________________________________________________________________

3. Внутренний диаметр подсоединяемого напорного трубопровода _________ мм

4. Агрегат смонтирован и пущен в работу "___"______________20___г.

5. Напряжение сети, подключаемое к эл. двигателю по каждой фазе отдельно:

фаза А ____В, фаза В ____В, фаза С ____В

6. Потребляемый ток при работе эл. двигателя в составе агрегата под нагрузкой по каждой фазе отдельно:

фаза А _______ А, фаза В _______ А, фаза С _______ А.

7. Агрегат управлялся пускозащитной аппаратурой типа ___________ с номинальным током расцепителя ___ А.

8. Температура окружающего воздуха: минимальная, _______ °С, максимальная, ______ °С

9. В процессе эксплуатации (или пробного пуска) выявлены следующие дефекты: _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

10. Количество часов наработки агрегата ___________ час.

11. Дебит скважины ______

12. Диаметр обсадной трубы скважины _______

13. В качестве перекачиваемой среды использовалась (указать какая: вода, вода с примесями, топливо, масло или другие жидкости)__________________________________________________________________________________

14.Температура перекачиваемой среды ________ С.

15.Параметры, с которыми работал насос (по приборам):

Q (подача) _____________ м3/час, Н (напор) _____________ м.

16. Другие значимые параметры, о которых следует сообщить ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

17. Заключение (требование собственника: гарантийный ремонт, замена на новый, возврат денег, другое):

_________________________________________________________________________________________________

18. Удостоверение квалификации специалиста допуска по электробезопасности:

ФИО ____________________________________ Орг. выдавшая док-т ______________________________________

Номер № _________________ дата выдачи ______________________ должность ____________________________

Дата проверки и группа по электробезопасности _______________________________________________________

Оборудование с механическими повреждениями гарантийному ремонту и обмену не подлежат. В случае признания ОТК завода – изготовителя оборудования исправным, расходы на осмотр и испытание оборудования возмещает заказчик.

М.П                    			         Подписи:

1. _____________/______________/

2. _____________/______________/

3. _____________/______________/